## 1、概述

随着计算机技术和通讯技术的高速发展，以计算机和通讯技术为基础的金融电子化系统得到了飞速发展。建设银行四川省分行为了发挥计算机城市综合网系统的最大优势，在市场竞争中保持建设银行现有的科技优势，能够给大行业大企业提供全省范围内的优质服务，加强城市综合网系统的安全运行。规划将建设银行四川省分行全省范围内的客户数据帐务信息，集中到省分行运行中心统一处理，这是计算机应用技术发展的必然，也是建设银行四川省分行业务发展的需要。

随着数据集中处理的实施，可以预计，建行的业务运作、经营管理将越来越依赖于计算机网络系统的可靠运行。建设银行所提供金融服务的连续性以及业务数据的完整性、正确性、有效性，会直接关系到我们建行的生产、经营与决策活动。一旦因自然灾害、设备故障或人为因素等原因引起计算机网络系统停顿导致信息数据丢失和业务处理中断，将会给建设银行四川省分行造成巨大的经济损失和声誉损害，受到致命的打击。

将全省客户帐务数据集中统一处理，因数据集中处理伴随而来的运行风险将因为灾难发生大大增加。生产运行主机系统及其配套设备一旦发生故障，就会导致在全省建设银行范围内所有营业柜台停止营业的风险。会计、储蓄、信用卡等建设银行的三大主营业务的停业，建设银行四川省分行面临的将是灾难性打击。因此，生产运行系统的灾难备份系统就显得格外重要。我们认为，一旦实施全省数据集中，灾难备份系统应该与生产运行应用系统（全省集中）同步投入使用，保证全省数据集中处理系统的运行安全。

根据建设银行四川省分行数据集中处理领导小组的统一安排，1999年10月10日到10月20日，分行科技处组织人员在成都市龙泉，进行封闭式工作，制定城市综合网系统全省数据集中处理规划，本应用系统灾难备份系统建设规划是其中很重要的分部。

### 1.1 计算机系统灾难备份概念简介

#### 1.1.1 计算机系统灾难定义

计算机系统灾难是指造成重要业务数据丢失，使业务中断了不可忍受的一段时间的计算机系统事故，这些事故导致银行丧失了全部或部分业务处理能力，引起企业营业收入下降、信誉降低和形象受损，甚至威胁其生存。

造成计算机系统灾难性事故的原因有自然灾害、基础设施的突发性事故、计算机系统故障和各种人为因素等。

#### 1.1.2 灾难备份与灾难恢复基本概念

灾难备份：

灾难备份是指为了减少灾难发生的概率，以及减少灾难发生时或发生后造成的损失而采取的各种防范措施。

灾难恢复：

灾难恢复是一个在发生计算机系统灾难后，在远离灾难现场的地方重新组织系统运行和恢复营业的过程。

灾难恢复的目标一是保护数据的完整性，使业务数据损失最少甚至没有业务数据损失。二是快速恢复营业，使业务停顿时间最短甚至不中断业务。

灾难备份中心：

灾难备份中心是一个拥有备份系统与场地，配备了专职人员，建立并制定了一系列运行管理制度、数据备份策略和灾难恢复程序，可以承担灾难恢复任务的机构。

灾难应急方案：

灾难应急方案是指在发生计算机系统灾难事件时，为了尽可能减少损失，而对计算机应用系统采取的抢救措施、故障隔离措施、恢复过程以及工作人员救护和撤离计划等。

灾难恢复方案：

是一套为保证在计算机系统发生灾难后恢复业务运行而预先制定的一套技术措施、管理方法和处理步骤。它是在充分考虑经济、技术、管理和社会条件的可行性的基础之上，提出的最佳灾难恢复策略。

#### 1.1.3 灾难备份数据分析

从数据用途角度分析一般可将需要备份的数据分为系统数据、基础数据、应用数据、临时数据；根据数据存贮与管理方式又可分为数据库数据、非数据库数据、孤立数据、遗失数据。

系统数据（SYSTEM DATA）：

系统数据主要是指操作系统、数据库系统安装的各类软件包和应用系统执行程序。系统数据在系统安装后基本上不再变动，只有在操作系统、数据库系统版本升级或应用程序调整时才发生变化。系统数据一般都有标准的安装介质（软盘、磁带、光盘）。

基础数据（INFRASTRUCTURE DATA）：

基础数据主要是指保证业务系统正常运行所使用的系统目录、用户目录、系统配置文件、网络配置文件、应用配置文件、存取权限控制等。基础数据随业务系统运行环境的变化而变化，一般作为系统档案进行保存。

应用数据（APPLICATION DATA）：

应用数据主要是指业务系统的所有业务数据，对数据的安全性、准确性、完整性要求很高而且变化频繁。

临时数据（TEMPORARY DATA）

主要是指操作系统、数据库产生的系统运行记录、数据库逻辑日志和应用程序在执行过程中产生的各种打印、传输临时文件，随系统运行和业务的发生而变化。临时数据对业务数据的完整性影响不大，增大后需要定期进行清理。

数据库数据（DATABASE DATA）：

是指通过数据库管理系统（DBMS）来进行存取和管理的数据。

非数据库数据（NON-DATABASE DATA）：

是指通过文件等非数据库管理系统来进行存取和管理的数据。

孤立数据（ORPHAN DATA）：

是指从最后一次业务数据备份后到灾难发生、系统运行停止前未备份的数据。这部分数据通常需要通过人工等方法重新录入到系统中。一般情况下，孤立数据越多，系统恢复的时间就越长，业务的停顿时间也就越长。孤立数据的多少与数据备份的周期有很大关系。

对数据库数据可通过逻辑日志来恢复全部或部分孤立数据，对非数据库数据则需通过其它方法如缩短备份周期来减少孤立数据。

遗失数据（LOST DATA）：

是指无法恢复或重建的数据。在灾难备份系统的设计与实施中，要重点考虑的就是防止遗失数据的产生或减少遗失数据的数量，以及如何快速查找遗失数据等等。

※※※※※※

从各种数据的数据量增长速度、数据变化频率等方面考虑，应用数据、临时数据、基础数据、系统数据都具有不同的特点，如图1.1所示。

系统数据

基础数据

临时数据

应用数据

变化与更新频率

快

（数据量）

大

小

慢

图1.1 数据量增长速度、数据变化频率关系示意图

因此从数据备份角度讲，上述各种不同的数据类型需采取不同的备份策略，如采取相应的数据备份技术及不同的备份周期，重点保护应用数据等。

#### 1.1.4 灾难备份系统的组成

灾难备份系统一般由可接替生产系统运行的后备运行系统、数据备份系统、终端用户切换到备份系统的备用通讯线路等部分组成。

在正常生产和数据备份状态下，生产系统通过人工或网络传输方法向备份系统传送需备份的各种数据。备份中心与生产中心及终端用户的关系如图1.2所示。

图1.2 生产中心与灾难备份中心正常关系图

灾难发生后，备份系统将接替生产系统继续运行，备份中心、生产中心及终端用户三者之间的关系如图1.3所示。此时重要营业终端用户将从生产主机切换到备份中心主机，继续对外营业。

图1.3 灾难恢复时生产中心与灾难备份中心关系图

#### 1.1.5 数据备份方式简介

目前比较实用的的数据备份方式可分为本地备份异地保存、远程磁带库与光盘库、远程关键数据+定期备份、远程数据库复制、网络数据镜像、远程镜像磁盘等六种。

（ 1）本地备份异地保存

是指按一定的时间间隔（如一天）将系统某一时刻的数据备份到磁带、磁盘、光盘等介质上，然后及时地传递到远离运行中心的、安全的地方保存起来。

（2）远程磁带库、光盘库

是指通过网络将数据传送到远离生产中心的磁带库或光盘库系统。本方式要求在生产系统与磁带库或光盘库系统之间建立通信线路。

（ 3）远程关键数据+定期备份

本方式定期备份全部数据，同时生产系统实时向备份系统传送数据库日志或应用系统交易流水等关键数据。

（4）远程数据库复制

在与生产系统相分离的备份系统上建立生产系统上重要数据库的一个镜像拷贝，通过通信线路将生产系统的数据库日志传送到备份系统，使备份系统的数据库与生产系统的数据库数据变化保持同步。

（5）网络数据镜像

是指对生产系统的数据库数据和重要的数据与目标文件进行监控与跟踪，并将对这些数据及目标文件的操作日志通过网络实时传送到备份系统，备份系统则根据操作日志对磁盘中数据进行更新，以保证生产系统与备份系统数据同步。

（6）远程镜像磁盘

利用高速光纤通信线路和特殊的磁盘控制技术将镜像磁盘安放到远离生产系统的地方，镜像磁盘的数据与主磁盘数据以实时同步或实时异步方式保持一致。磁盘镜像可备份所有类型的数据。

#### 1.1.6 后备运行系统的状态

按后备运行系统的准备程度，可将其分为冷备份、温备份和热备份三大类。

冷备份：后备运行系统未安装或未配置成与生产系统相同或相似的运行环境, 应用系统数据没有及时装入备份系统。一旦发生灾难，需安装配置所需的运行环境，用数据备份介质（磁带或光盘）恢复应用数据，手工逐笔或自动批量追补孤立数据，将终端用户通过通讯线路切换到备份系统，恢复业务运行。

优点：设备投资较少，节省通信费用，通信环境要求不高。

缺点：恢复时间较长，一般要数天至一周，数据完整性与一致性较差。

温备份：有后备运行系统安装场地、后备运行主机和通讯设备，后备运行系统已安装配置成与生产系统相同或相似的系统和网络运行环境，安装了应用系统业务定期备份数据。一旦发生灾难，直接使用定期备份数据，手工逐笔或自动批量追补孤立数据或，将终端用户通过通讯线路切换到备份系统，恢复业务运行。

优点：设备投资较少，通信环境要求不高。

缺点：恢复时间长，一般要十几小时至数天，数据完整性与一致性较差。

热备份：后备运行系统处于联机状态，生产系统通过高速通信线路将数据实时传送到备份系统，保持备份系统与生产系统数据的同步。也可定时在备份系统上恢复生产系统的数据。一旦发生灾难，不用追补或只需追补很少的孤立数据，备份系统可快速接替生产系统运行，恢复营业。

优点：恢复时间短，一般几十分钟到数小时，数据完整性与一致性最好，数据丢失可能性最小。

缺点：设备投资大，通信费用高，通信环境要求高，平时运行管理较复杂。

### 1.2 国外灾难备份技术发展趋势

#### 1.2.1业务连续性要求的提法与灾难恢复目标的变化

建立灾难备份中心的最初目的是：以最合理的代价保护应用数据的完整性与安全性，在灾难发生后尽快恢复运行，减少业务停顿时间，尽可能不中断或不影响业务的正常进行，使灾难造成的损失降到最小。即不管两个系统相离多远，当一个数据中心出现问题时，另一个数据中心就应能迅速接替运行，既要保证业务数据的完整性，又要保证关键业务的连续性。

随着商业银行的业务发展及竞争的日益加剧，国外商业银行又提出了业务连续性的要求。这种要求的产生背景是：

（1）商业银行承诺向客户提供“3A”服务（即任何时间Anytime，任何地点Anywhere，任何方式Anyways）。由于家庭银行、企业银行、网络银行、电话银行、ATM/POS等电子银行的出现，客户不受银行终端用户的上下班时间及位置的限制，享受银行提供的金融服务。

（2）随着银行金融服务和金融市场的拓展，商业银行比较注重银行间相互联网。这样，当客户外出时，无需携带大量现金，也无需在当地银行、外币找换店及酒店兑换外币，可直接在当地自助设备上提取当地货币，还可办理各种存取款、转帐、申请结单或支票等业务，既节省时间，又极大方便了客户。由于时差等原因，要求银行服务具有连续性。

（３）在开放的金融市场环境下，为适应市场需求，发达国家的商业银行从注重规模效益转为重视深度效益。注重客户关系及客户价值是变革的关键，而深度效益的内涵是对详细客户信息和市场信息的组织和分析，利用数据仓库(DATA WAREHOUSE)、数据采掘(DATA MINING)技术从业务数据中提取可供辅助决策用的信息。数据仓库是将银行各自分散的原始数据（如主机中的帐务数据）汇集和整理成为单一的管理信息数据库、客户信息数据库，面向专题和时间组织数据，并对数据进行集成。使用数据采掘技术从数据仓库中提取隐藏的预测性信息，为银行提供完整、及时、准确的商业决策信息，为银行经营决策人员提供辅助决策支持。它要求原始数据具有实时性、连续可用性，并具有较好的完整性与长时间延续性。

保持业务的连续性要求灾难恢复系统实现更高的目标：除了以最合理的代价保护应用数据的完整性与安全性，在灾难发生后尽快恢复运行，减少或尽可能消除业务停顿时间外，还应做到：

（1）保证业务的连续性与延续性，即保证业务数据的连续性，为银行的决策支持系统提供连续完整的基本数据；

（2）缩小或取消应用系统用于批处理和数据备份（如磁带备份）的时间，保证关键业务服务24小时不中断，使应用系统的服务时间达到7X24，满足银行互联及客户的需求；

（3）为业务发展及应用开发提供与生产系统完全一致的开发与测试环境，如测试2000年日期问题，开发测试新应用程序等。

#### 1.2.2 灾难备份技术的发展趋势

灾难备份技术的发展趋势主要有三个方面：

（ 1）采用实时热备份技术。实时热备份技术具有一次性投资昂贵、通讯费用高等缺点，但具有最好的数据完整性与业务连续性保证。随着商业银行的业务发展及竞争需要，银行的业务连续性要求将越来越高，采取实时热备份技术来实现灾难备份是未来的发展趋势。

（2）外包方式：灾难恢复计划涉及到业务风险分析、方案选择、实施、测试、培训、演习等内容，是一项既复杂又繁锁的工作。采用外包方式则可将灾难恢复计划交给专业计算机公司来完成，银行则可专心从事银行的生产与经营。

（3）开发灾难恢复计划辅助工具：灾难恢复计划是一项系统工程，开发灾难恢复计划的辅助工具与系统是非常必要的，它包括：备份策略决策系统，灾难恢复指引系统，自动运行管理系统等。

#### 1.2.3 灾难恢复计划辅助工具的应用

（1）备份策略决策系统

备份策略决策系统应以风险及损失分析为基础，同时考虑成本、恢复速度、防灾种类、数据的完整性等因素，通过科学的分析及决策方法来确定应采用的备份策略。

（2）灾难恢复指引系统

通过将相应的灾难恢复处理流程编成相应的在线指引性软件系统，在灾难发生后指导管理维护人员如何一步一步地依照设定好的步骤，准备相应的资源，执行相应的操作，从而准确地进行灾难恢复。灾难发生后的恢复工作是一项复杂的系统工作，不是仅凭经验就可以做好的，恢复工作必须依照严格的操作指南来完成，以保证整个系统恢复工作的有序进行。

（3）自动运行管理系统

运行自动化是指通过软、硬件等措施，实现生产系统及备份系统的全部或部分自动操作。这样既可减少人员的投入，又可减少由于人为失误而带来的损失，从而提高整个系统的安全性与可靠性。

## 2、备份系统规划的制约条件

### 2.1 技术上的制约因素

技术上的制约因素主要有以下几个方面：

（1）灾难恢复技术比较复杂。

开放系统（四川省分行系统属于开放系统）远程备份可采用EMC或STK的远程磁盘镜像技术或者数据库管理系统厂商的热备份技术，如INFORMIX  HDR/CDR。IBM公司在RS6000计算机上有系统一级的热备份技术HAGEO。HP公司在HP-9000计算机上有硬件级的远程磁盘阵列镜像技术HP SureStore E-XP256。这些技术的实施都比较复杂，需要进行高层次的培训及操作管理熟悉。并在实际使用方面加以多方面的考虑和规划。

（2）应用系统需要改造

我们现在运行的城市综合网应用系统在系统的结构、信息组织及运行方式等方面未充分考虑数据备份及灾难恢复的需求。如城市综合网系统的数据库SAVDB，存放了储蓄业务、信用卡业务的所有客户帐户信息、会计信息、报表数据和各种标准数据，有发生变化频繁的支持日常业务交易的数据（流水帐、明细户主帐、综合户主帐等），有发生不频繁的数据（明细帐、总帐、报表等），也有基本不发生变化的数据（科目字典、利率表、机构编码表等）。这些数据存放在一起，造成每天有70%以上的数据在重复备份，既占用大量数据存储资源（磁带、硬盘空间），需要计算机主机硬件资源频繁的升级或更换；更占用了比较多的数据备份及恢复时间，造成数据全省集中潜在的危机。

### 2.2 管理和认识方面的制约因素

（1）在灾难备份中心的运行管理上，尚无成熟的规章制度，无经验可谈，需要借鉴国内外的成熟经验，需要在实践中不断摸索。

（2）灾难备份中心的建设尽管看起来主要涉及众多技术方面的问题，但灾难备份中心的建设是一项浩大的系统工程，需要各部门的参与，而绝不仅仅是技术部门的事，灾难备份中心的建设应该由管理的决策高层来决定和推动。

### 2.3 投资方面的制约

要建立一个技术比较先进、功能完备的灾难备份中心，具体说来，就是建立一个能在较短时间（如在3小时以内），接替生产运行系统工作并保持生产运行系统的运行性能的灾难备份系统，投资是巨大的，因为灾难备份系统应该具有生产运行系统的所有投资，还要加上。

## 3、规划的基本原则

由于存在着各种制约条件，要确定一个理想的灾难备份与恢复策略是非常困难的，必须综合考虑各方面的因素。我们认为，灾难备份规划的制定应遵守以下基本原则。

### 3.1 侧重于保护业务数据安全。

灾难备份的目标有两个，一是保护数据的完整性，尽量减少业务数据丢失，最好没有业务数据丢失，从而减少业务风险。二是快速恢复营业，使业务停顿时间最短。

要实现保证业务连续性的目标，资金投入要比保护数据完整性的目标大得多，而“数据是银行的生命线”，因此在制定灾难备份策略时应侧重于保护业务数据安全，将确保数据安全作为灾难备份的首要目标。

### 3.2 充分利用已有资源。

要充分利用已有的机器设备、机房等资源。尽可能少投入新增设备购买资金。如要投资，也要与其他的工作项目一起综合利用资源的使用，如软件测试、新技术实验等。

### 3.3  灾难预防措施与灾难备份策略相结合。

灾难备份作为银行计算机信息系统安全技术机制的一个重要组成部分，与灾难预防措施有着密切的联系，采用灾难预防措施可以大大地减少灾难性故障发生的概率，启用灾难恢复系统，还是在运行中心进行现场恢复要作全面的、综合的考虑，作出最优的决策。

### 3.4 目前管理运行上可行，又要考虑将来的发展变化。

目前，我行正处于从专业银行向国有商业银行转化的体制改革之中，总行科技部也正在进行灾难备份建设的总体规划。因此灾难备份中心的建设的策略是：既要在目前管理运行上是可行的，又要能适应将来的发展变化。

## 4、需求分析

### 计算机系统灾难分析

### 4.1.1 灾难类型

（1）自然灾害：造成计算机灾难的自然灾害有：火灾、水灾、雷击、台风、地震、鼠害等。根据有关资料，成都地区发生毁坏性地震的可能性不大，并且，现有生产运行中心所在地--民兴大厦，在修建时作了抗7级以下地震的设计。成都地区附近无大江大河，不会出现洪涝。因此对我们生产运行系统来讲，自然灾害主要是指水灾、火灾、雷击和鼠害。

（2）计算机系统故障：引起计算机系统故障的因素有下述几点：

a.主机系统故障：

主要指：数据库系统故障、系统软件故障、硬盘损坏、网卡故障、电源故障、应用系统缺陷、其它故障

b.主机房故障：

主要指：主机房电源故障、主机房通讯故障、主机房水灾、主机房火灾、主机房鼠害

c.整幢楼房故障：

主要指：整幢楼房电源故障、整幢楼房火灾或水灾、整幢楼房其它灾害

（４）人为因素：由于应用系统缺陷、误操作、人为蓄意破坏、外来暴力事件等都将直接影响系统的安全运行。

图4.1是1988年以来世界范围内计算机系统灾难统计。

图4.1计算机系统灾难统计图

(资料来源：美国UNISYS公司)

#### 4.1.2 国外银行和公司计算机灾难案例

·1997年四月下旬，在香港零售银行业占有一半以上市场的汇丰银行和恒生银行由于电源系统发生故障导致中枢电脑系统停机，造成“该行一百三十年以来最严重的事故”。故障期间，这两家银行的八百多部自动柜员机暂停服务两个小时，同时柜台服务和电话银行服务也受到严重的影响，这次重大事故立刻成为传媒的焦点，给两行业务和信誉造成极大损失；

·1996年1月美国南加州洛杉矶发生6.6级地震，造成三百亿美元的损失；

·1995年1月17日日本神户地区大地震摧毁了1700多部电脑系统，造成一千多亿美元的损失；

·1992年4月美国芝家哥市中心商业区河水倒灌电力管道，致使200家电脑中心受损；

·1990年8月美国纽约CON EDISON电力公司发生火灾，致使120多家电脑中心遭受损失。

#### 4.1.3 对建设银行计算机灾难成因的分析

根据对各分行调查的材料统计分析，1997年六月份以前全国建设银行计算机应用系统发生的故障排序如下：

( 1）通信线路出现故障最频繁。一旦出现故障轻则影响数个网点，重则影响大部分甚至整个地区。如某直辖市通讯线路出现故障致使建行ATM全部停业3天;某计划单列市电信局更换设备考虑不周，全市线路处于瘫痪状态整整7个小时。

（2）引起计算机系统停顿的内部因素，一是数据库管理系统存在缺陷，二是数据库厂商与机器厂家在产品兼容性等方面工作未做好，一旦出现问题，相互推诿责任，常常出现数据库系统瘫痪现象，导致业务中断。如沿海、沿江一些省分行全部采用INFORMIX—ONLINE作为数据库平台，但数据库系统经常瘫痪，时间在十几分钟到数小时之间不等，在某一分行竟长达2天之久。

（3）某些地区电网周波不稳定，常常损坏中心机房UPS等设备。

（4）某些地区雷击和火灾对我行计算机系统构成了直接威胁。如沿海某县行由于雷击，使网络设备和供电设备遭到严重破坏，损失高达70万元；某分行信托公司由于接线板短路引发火灾，大楼受到严重破坏，计算机设备全部报废，证券部停业，在社会上造成很坏的影响 。某分行一县支行大楼发生火灾，整幢大楼全部被烧毁，幸亏一技术人员冒着生命危险从金库中抢出数据备份磁带，从而避免了毁灭性的损失。

（5）由于应用系统缺陷、后台人为误操作等造成系统停机的现象也不同程度存在。如某计划单列市分行由于应用软件缺陷导致停机1.5小时；某二级分行技术人员由于误删数据库停机长达半天；某二级分行由于轧帐出错，致使停机长达8小时。

（6）由于管道破裂引起机房进水的情况存在。如某行由于水管破裂差一点使配电柜受到损坏；某行因水管破裂使一台U6000主机受淹，幸好未开机而未受到严重损坏。

### 4.2 业务连续性要求分析

#### 4.2.1 国外研究分析资料

（１）调查到的国外各行业可以忍受的最长停顿时间如下:

·银行：2.0天

·商业：3.3天

·工业：5.0天

·保险：5.6天

（２）停顿14天后企业面临的危机和恶果（若没有灾难备份措施）

·75%的业务完全停顿

·43%的业务再也无法开张

·29%的公司在二年内倒闭

( 资料来源：美国明尼苏达大学)

#### 4.2.2 我行各种业务最大允许停顿时间要求分析

- 允许停顿时间因素分析

A、不同的业务系统允许的停顿时间不同

面向客户的实时性业务系统及功能要求停顿时间短，内部的信息处理业务系统停顿时间可以稍长。

B、不同的时间段允许的停顿时间不同

周末、中午、夜晚可容忍的业务系统停顿时间可以稍长，业务量高峰期、月末、季末、年末业务系统停顿时间要求短。

C、不同的分行允许的停顿时间不同

经济发达地区公民金融意识强，业务系统可容忍停顿时间短，欠发达地区可容忍停顿时间可稍长。

D、客户对不同的灾难造成的停顿时间心理承受能力不同

对于区域性灾难如地震、机房火灾、公共数据网大面积瘫痪等，客户心理上可以承受，而对于由于银行自身原因如系统故障造成系统频繁停顿，客户心理上比较难于接受。

（2）计算机应用系统数据分析

操作系统、数据库管理系统、业务应用软件一旦装入，若不进行版本升级或功能改造，一般不会改动。主机系统配置参数、数据库系统配置参数、网络设备配置参数一旦配置完毕，若不作系统性能调整等工作也不会经常发生变化，但与业务系统的正常运转密切相关。

每天的交易流水等关键数据随时都可改变并且是业务系统数据的基础，通过它可派生出其它业务数据如总帐、分户帐、明显帐等数据，因此关键数据是否正确、完整，对于保证业务系统数据的完整性、正确性、一致性，是至关重要的。

（3）业务系统等级划分

根据前面的分析，我们可以按各种业务系统由于其处理的业务类型、数据存储方式、处理方式、实时性要求、每天处理的业务量、单位时间内处理的业务量、与其相连的网点与系统个数等等条件，将业务系统划分为关键业务系统、重要业务系统、一般业务系统等。

关键业务系统：业务数据集中存放，所连网点及系统较多，对保证整个企业的正常运转至关重要；一旦业务中断，将会立刻使银行提供的服务及正常运作受到相当严重的影响。并且一旦在特殊时期如月末、年末、业务量高峰期中断造成的影响更大，不仅经济损失大，企业信誉降低，而且有可能要承担潜在的法律责任。

目前我行的关键业务系统主要有：城市综合业务网络系统、清算系统等。

重要业务系统：业务中断将对整个企业的正常、有效运转产生较严重的影响。

目前我行的重要业务系统主要有：内部企业网系统、总帐传输系统、会计稽核系统、国际业务处理系统、房改业务处理系统等。

一般业务系统：业务中断将不会立刻对整个企业的正常运转产生严重影响，一旦中短可以容忍在数天或数周内恢复。

目前我行的一般业务系统主要有：人事档案系统、工程预决算系统等。

（5）各种业务系统最大允许停顿时间要求分析

业务中断持续时间愈长，损失愈大。不同的时期如日终、月末、季末、年末、业务高峰期中断也是造成灾难损失的一个重要时间因素，且业务种类不同，造成的损失也不同。

### 4.3  业务交易备份需求

（一）对数据集中处理城市综合网系统，全省建设银行营业柜台基本业务不能办理的时间不超过24小时。

（二）在24小时到48小时内，后台主机所有业务应用系统恢复运行；所有的会计柜台网点，60%的储蓄网点恢复业务，40%的ATM网点恢复业务。

（三）在48小时到72小时内，100%的储蓄业务要恢复业务，90%的ATM网点要恢复业务，稽核中心业务恢复工作。

（四）由于通讯线路的限制，如果民兴大厦运行中心在短时间内不能恢复正常工作，则不能强求恢复所有网点的业务；由于备份系统主机资源的限制，不能强求恢复生产系统所能处理的全部业务处理功能。

## 5、备份策略

（一）根据不同的业务系统等级采用不同的应用数据备份方式。

对于数据集中处理城市综合网系统，采用热备份方式；对汇划清算系统，由于本身具有故障后援功能，则采用定期备份的温冷备份方式。对其他业务系统，近期暂时不考虑进行灾难备份，待时机成熟后，再逐渐进行。

（二）在同一系统中，根据数据的变化频率与重要程度，采用不同的应用数据备份方式。

在城市综合网系统中，系统处理的数据可以大致分为客户帐务数据、会计信息数据、系统标准数据和会计报表数据，由于客户帐务数据是非常重要的数据，则要采取实时热备份方式，而对其他数据，采用定期温备份方式即可。

（三）对系统数据、基础数据、临时数据等，采用跟随变动、人工管理的备份方式。

在系统数据方面，备份系统主机的操作系统、数据库产品随生产系统主机的操作系统、数据库产品的升级而升级；应用系统程序代码，因变动比较频繁，使用检测工具对程序代码变动进行检测，及时对备份系统的应用程序代码进行替换，随时与生产系统的程序代码保持一致；在基础数据方面，当生产系统改变后，制定完善的工作流程，保证备份系统也能得到及时的改变，可采用数据替换方式，也可采用人工再次修改的手工方式；在临时数据方面，采用定期定时备份方式。

（四）新鸿路备份中心备份系统具有的功能及性能是：

A、对城市综合网系统、汇划清算系统，能进行数据备份和恢复，在生产运行系统发生灾难遭到损坏后，能在较短时间内运行起来，接替生产系统的工作，保证银行业务的正常运行。

B、对汇划清算系统，应本身具有一定的故障后援功能，能备份好昨天的数据并及时恢复到备份计算机主机里；

C、对城市综合网系统，要能备份实时的业务交易数据，特别是通存通兑数据、ATM存取款交易数据、POS转帐交易数据、证券转帐交易数据等，

C、在灾难发生，恢复城市综合网系统、汇划清算系统的运行时。灾难备份系统应提供查找数据丢失恢复交易数据的手段和操作流程。

D、建立的灾难备份中心系统的基本性能是：

- 满足业务交易运行的需要。当它接管运行系统工作时，运行性能不会明显下降；

- 可以在8个小时内恢复系统后台运行、恢复部分前台业务交易；

- 当运行中心生产运行系统恢复正常后，可以在6个小时内顺利切换回生产运行系统。

- 备份网络系统建设的目标是：备份中心的网络在生产中心发生灾难事件时能够通过专线、卫星、拨号线等多种方式连接成都地区60%的网点及全川地市行的网络。能满足日常成都地区、地市行数据复制、软件测试的需求，建立多条链路、多种链路连接的生产中心与备份中心之间的高速可靠信道。

## 6、实施策略

由于前述的各种制约条件的限制，在实施灾难备份方案时，灾难备份的实施上采取以下策略：

- 以灾难预防为重点

无论是否建立灾难备份中心，灾难预防都是第一位的。因此，积极采取有效的灾难预防措施，加强运行管理，加强灾难风险管理教育，对系统认真进行灾难风险评估分析，针对影响系统安全的薄弱环节，制定整改措施，防止人为灾难发生。另外，要根据现有条件制定较完善的应急计划，即使发生灾难，也能最大限度地减少损失。

（２）有步骤分阶段实施

以“先重点，后全面”为工作的指导方针，分清轻重缓急，有步骤分阶段地实施，不断总结经验，逐步推广。

灾难备份规划的实施应优先考虑这些高等级业务系统，关键业务系统。由于关键业务系统对于银行的经营管理是至关重要的，所以应首先考虑对关键业务系统采取有效的灾难备份措施。

（3）积极研究“投资少，实用性强”的灾难备份策略，少花钱，多办事，办好事。

·对于城市综合网络系统，要尽快开展磁带定期备份＋关键数据实时备份的可行性研究、应用软件开发和试点工作；把这一既能有效地保护数据安全，又能减少投资的灾难备份策略早日应用到实际工作中。

## 7、近期任务（2～3年）

近期的主要目标是解决关键业务系统的灾难备份问题，摸索建设和管理灾难备份中心的经验。

近期主要任务的如下：

（１）采取有效的灾难预防措施，加强运行管理，确保计算机系统安全。

认真执行《中国建设银行计算机系统安全运行管理试行办法》，切实加强运行管理，防范灾难性事故发生。适当地采取一些系统运行监控、自动化运行管理措施和手段，减少人为差错导致的故障，对灾难性故障苗头及早发现，及时采取相应处理措施。

灾难备份中心的建设需要一个过程，在目前阶段，做好磁带备份异地存放工作，制定出周密的应急计划，通过加强管理，将灾难风险控制到很小的程度。同时，加快备份系统的建设，使备份系统尽快投入运行。

（２）建设灾难备份中心。

由于灾难备份中心是一个以前建设银行没有的部门，因此近期两三年灾难备份中心的工作有：落实灾难备份中心的工作环境和人员；启动数据冷备份工作，分阶段实施数据温备份工作。

（３）制定备份中心的灾难恢复方案。

制定数据集中处理综合业务网络系统、汇划清算系统灾难恢复方案；

（4）建设灾难备份通讯网络。

通讯网络建设是灾难备份的基础工程，应该首先进行建设。

在生产系统网控中心与灾难备份中心之间准备数据实时备份用的高速通讯链路。现在的情况是：民兴大厦与新鸿路之间有2M带宽的无线通到一条，128K的DDN通道2条；以后，还可以将无线通道的带宽扩展到4M，128K的DDN有线通道扩展到8条。在新鸿路备份中心，还要准备比较齐备的网络通讯设备，以备备份系统运行使用。

（５）结合灾难恢复开发新的应用软件。

a.对综合业务网络系统进行维护和改造。

·开发关键数据及时备份与数据恢复软件；

·增加孤立数据追补功能；

·完善业务数据完整性与一致性检查功能。

b.在新开发软件和旧系统进行整合时应考虑灾难备份问题。

新开发系统应考虑系统易于数据备份与恢复，有完善的数据完整性与一致性检查功能，有方便、高效、安全的孤立数据恢复功能。旧系统如果没有考虑数据备份与恢复的功能，则在进行系统整合时，在整合方案中，则应该把易于数据备份与恢复有完善的数据完整性与一致性检查功能，有方便、高效、安全的孤立数据恢复功能等作为十分重要的方面提出来。我们在开发整合过程中应注意以下几个方面：

·根据孤立数据恢复方法和数据完整性、一致性检查方法设计孤立数据恢复功能和数据完整性、一致性检查功能。

·应用系统应设有灾难恢复状态。在灾难恢复状态下，只允许网点终端用户利用原始凭证等方法进行数据完整性、一致性检查和孤立数据恢复，不允许ATM、POS等自助设备做任何交易。

·对整个业务系统进行分析，找出系统的关键文件，如交易流水，对其进行实时热备份，并增加向前向后恢复功能，使系统具有通过交易流水等关键数据方便地恢复应用数据的功能。

·在开发新系统的过程中，应针对各种备份技术所能处理的数据类型的不同，对各种关键数据进行适当集中与调整，例如一个交易尽可能只读写一个数据库，报表、单据等输出文件最好用数据库数据的形式来组织，这样使得数据的备份与恢复更加容易。

·在应用系统安全方案设计时，在确保系统安全的前提下，应考虑能容易地恢复或生成加密密钥等敏感数据。

（６）建立灾难防范组织机制。

灾难备份还有一个比较重要的方面是建立灾难防范组织机制。我行要成立灾难恢复工作领导小组，研究业务发展中不断出现的新问题，制定出相应的备份工作政策措施，对全行工作进行指导，协调。成立灾难恢复工作办公室，由一名主管行长负责，参加人员包括科技、业务、行政等相关人员，负责灾难备份管理工作，以及检查、培训、模拟演练等工作。

（７）建立健全灾难恢复管理制度。

根据建设银行总行灾难备份总体规划的规定结合我行的实际情况，现制定以下灾难恢复管理制度：

灾难报告制度：主要规定灾难的认定条件及报告程序等。

灾难恢复审批制度：主要规定各级领导的审批权限及审批程序等。

灾难通知程序：主要规定一旦灾难发生，通知业务部门、技术人员的方式等。

灾难恢复处理流程：主要规定运行中心发生灾难后，灾难备份中心的系统恢复、数据恢复、网络切换等处理流程，技术、业务、后勤人员如何协调配合等。

孤立数据恢复管理制度：主要规定在恢复状态下，各种孤立数据的恢复方式，如何保证数据的一致性、有效性和完整性以及业务部门的认可程序等。

备份系统日常运行管理制度：主要规定灾难备份中心在正常状态下，备份系统的运转方式、备份介质的保管、工作人员工作职责以及该中心与运行中心的关系与联系制度等。

备份系统替代运行状态下的运行制度：主要规定在替代运行状态下，备份系统的运行方式，各种安全措施及安全制度的具体落实和执行，人员职责以及与业务部门的联系、协调制度等。

数据一致性认可程序：主要规定切换到备份中心及回切到生产运行中心后，数据一致性认可的方法和程序等。

生产系统复原后的回切处理流程：主要规定生产运行中心复原后的回切制度处理流程。回切制度应规定生产运行中心复原的认定条件，生产中心接管的程序，以及相应呈报、审批、检查、验收手续等；回切流程应规定应用系统如何回切到运行中心，如何保证数据的完整性、有效性、安全性等。

备份系统测试、演习制度：主要规定备份系统的测试、演习方法及策略等。

## 8、实施方案

### 8.1 业务量分析

数据集中城市综合业务网络系统处理业务的交易量为：

· 每天处理业务30～50万笔；

· 每笔交易平均写磁盘数据量为0.5KBytes,

· 每笔交易平均数据通讯量为1KBytes。

·业务量高峰：上午：9:00--10:30，下午：2:30--4:30，业务高峰时的业务量占整个业务量的60%左右。

### 8.2 关键业务分析

在城市综合业务网络系统中业务可以分为以下几类：

关键业务：各储种储蓄取现、转帐，信用卡、储蓄卡网点／ATM取现与转帐、POS消费，代收代付业务，对公业务，日终轧帐等。

重要业务：各储种储蓄存款，信用卡存款，通存通兑业务，综合业务／内部业务等。

一般业务：查询余额、查询科目余额、查询明细、电话查询，帐表打印等。

### 8.3 数据类型分析

城市综合业务网络系统的数据可以分为系统数据、基础数据、临时数据和应用数据四种类型。

系统数据：UNIX操作系统、INFORMIX数据库管理系统的各类软件包、城市综合业务网络系统执行程序、系统密钥与银行密钥。这些数据在安装到系统之后基本上不再变动，只有在版本升级或应用程序维护修改时才发生变化。这些数据一般都有标准的安装介质（如软盘、磁带、光盘）。

基础数据：主要有informix用户、工作用户（如work）用户目录及工作目录、系统内核参数配置文件、网络配置文件、informix数据库server配置文件、MCS应用系统参数配置文件、物理设备如磁盘驱动器、磁带机设备名等。基础数据随城市综合业务网络系统运行环境的变化而变化，一般作为系统档案进行保存。

临时数据：主要有UNIX操作系统日志，各种硬件消息日志，informix online 消息日志及数据库逻辑日志，应用程序在执行过程中产生的各种打印、查询和传输中的临时文件，应用系统产生的消息日志等等，这些临时数据随系统运行和业务的发生而变化。临时数据增大后需要定期做必要的保存并进行清理。

应用数据：主要是指城市综合业务网络系统的所有业务数据，对数据的安全性、准确性、完整性要求很高而且变化频繁。业务数据种类如表8.1所示。

表8.1               业务数据分析表

| 数据类型 | 存贮形式 | 变化频率 | 是否关键 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统密钥／银行密钥 | 特殊 | 不变 | Y |
| 标准数据 | 数据库 | 基本不变 | Y |
| 分户帐 | 数据库 | 较快 | Y |
| 明细帐 | 数据库 | 较快 | Y |
| 总帐 | 数据库 | 较快 | Y |
| 流水帐 | 数据库 | 快 | Y |
| 报表 | 文件 | 较快 | N |
| 系统参数表 | 数据库 | 快 | Y |
| 待冲正表 | 数据库 | 快 | Y |
| 消息日志 | 文件 | 快 | N |
| 职员表 | 数据库 | 慢 | N |
| 登记簿 | 数据库 | 较快 | N |

系统数据、基础数据构成了城市综合业务网络系统运行的软件环境，关键性程度高但变动较少，便于备份和恢复。

系统密钥和银行密钥数据安全保密性要求极高，需要特殊方法保存。

临时数据的作用有其时限性，临时数据增大后会严重影响系统的性能，要定期进行清理。但象业务流水、系统运行记录等临时文件可根据业务需要备份保存。

应用数据中分户帐、日流水帐、待冲正表和系统参数表最关键，一般可以通过这些数据生成大多数其他业务数据。

### 8.4 灾难备份系统设计方案

#### 8.4.1 备份系统计算机资源分配及联接方案

（一）城综网系统

数据集中处理城综网系统后台生产环境由以下部分构成：

- 储蓄、信用卡生产机（由数据库服务器和应用服务器构成）；

- 会计、房信生产机；

- 清分交换生产机；

- ATM前置机；

- 证券前置机、Call Center前置机等；

- 业务数据查询系统生产机。

由于城综网系统具有面向客户、影响面大、实时性要求强、交易量大的特点，备份端的处理能力应能够支持较长时间段内较大业务量的及时处理，因此，在备份中心内为城综网环境配备了同样结构、处理能力相匹配的主机系统。具体介绍如下：

（1）硬件分布

|  |  | 生产端 |  | 备份端 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 机 型 | CPU个数 | 机 型 | CPU个数 |
| 成都地区 | 储蓄、信用卡 | IBM S80（DB Server） | 6 | IBM S7A | 8 |
|  |  | IBM R50（AP Server） | 4 |  |  |
|  | 会计、房信 | IBM S7A | 12 | IBM R50 | 4 |
|  | 清分交换 | IBM SP2节点（R40） | 8 | IBM R30* | 4 |
|  | ATM前置机 | IBM SP2节点（R40） | 8 | IBM R30* | 4 |
|  | 证券、Call Center前置机等 | IBM R30* | 4 | IBM R30* | 4 |
|  | 业务数据查询 | IBM R30* | 4 | IBM R30* | 4 |
| 二级分行 | 储蓄、信用卡 | HP V2200（DB Server） | 8 | HP T600 | 8 |
|  |  | IBM R30*（AP Server） | 4 |  |  |
|  | 会计、房信 | HP V2200 | 6 | HP T600 | 4 |

（2）备份端与生产端的处理能力对比

|  |  | 生产端 |  | 备份端 |  | 备份能力比率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 机型 | tpmC | 机型 | tpmC |  |
| 成都地区 | 储蓄、信用卡 | IBM S80/6 | 39046.3 | IBM S7A/8 | 24809.3 | 57.76 |
|  |  | IBM R50/4 | 5091.7 |  |  |  |
|  |  | 合计 | 42950.93 |  |  |  |
|  | 会计、房信 | IBM S7A/12 | 34139 | IBM R50/4 | 5091.7 | 14.91 |
|  | 清分交换 | IBM SP2节点（R40/8） | 5774 | IBM R30*/4 | 2950 | 51.09 |
|  | ATM前置机 | IBM SP2节点（R40/8） | 5774 | IBM R30*/4 | 2950 | 51.09 |
|  | 证券、Call Center前置机等 | IBM R30*/4 | 2950 | IBM R30*/4 | 2950 | 100 |
|  | 业务数据查询 | IBM R30*/4 | 2950 | IBM R30*/4 | 2950 | 100 |
| 二级分行 | 储蓄、信用卡 | HP V2200 | 28500 | HP T600/8 | 21000 | 66.99 |
|  |  | IBM R30*/4 | 2950 |  |  |  |
|  |  | 合计 | 31350 |  |  |  |
|  | 会计、房信 | HP V2200 | 21500 | HP T600/4 | 14000 | 65.12 |

（3）连接方式

Cluster1

S80/6

S7A/12

SP2/R40

Cluster2

R30*

R30*

Cluster3

R50

R30*

Cluster4

V2200/8

V2200/6

Cluster1

S7A/8

R50

Cluster3

R30*

R30*

Cluster2

R30*

R30*

Cluster4

T600/8

T600/4

电信DDN

光   纤

光   纤

卫星

无  线

民  兴

新鸿路

（二）资金清算系统

成都地区投入使用的资金清算系统由省分行资金清算系统和省分行营业部资金清算系统组成。其中，省分行资金清算系统主机放置在民兴机房，省分行营业部放置在四道街机房。鉴于四道街机房与民兴机房同时瘫痪的可能性很小，可以在新鸿路机房（备份中心）考虑一套共用备份机。由于该系统业务量很少、实时性不强，因此在备份端考虑使用单台主机进行备份。

- 硬件分布

|  | 生产端 |  | 备份端 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 机型 | CPU个数 | 机型 | CPU个数 |
| 省分行 | HP K410 | 2 | HP H30 | 1 |
|  | HP K410 | 2 |  |  |
| 省分行营业部 | HP D350 | 1 |  |  |
|  | HP D350 | 1 |  |  |

- 备份端与生产端的处理能力对比

|  | 生产端 |  | 备份端 |  | 备份能力比率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 机型 | tpmC | 机型 | tpmC |  |
| 省分行 | HP K410/2 | 3640 | HP H30/1 |  |  |
| 省分行营业部 | HP D350/1 | 1730 |  |  |  |

- 连接方式

卫星

电信DDN

光纤

光纤

Cluster1

K410

K410

Cluster2

D350

D350

无线

H30

民   兴

新鸿路

- 企业内部网系统

企业内部网系统是我行的内部管理系统，面向建行内部，不与客户发生直接关系。成都地区投入使用的企业内部网系统由省分行企业内部网系统和省分行营业部企业内部网系统组成，两套系统均放置在民兴生产机房。由于该系统由总行直接推广，可选择的操作系统平台十分有限，而且该系统实时性要求弱、业务量较小，因此，在备份端使用高端PC服务器进行备份。

- 硬件分布

|  | 生产端 |  | 备份端 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 机型 | CPU个数 | 机型 |
| 省分行 | IBM F50 | 4 | 高端PC Server |
|  | IBM F50 | 4 |  |
| 省分行营业部 | HP LC3服务器 | 2 |  |
|  | HP LC3服务器 | 2 |  |

无线

电信DDN

光纤

光纤

新鸿路

Cluster1

F50

F50

Cluster2

LC3

LC3

民   兴

卫星

（2）连接方式

- 数据备份方案

1．城综网系统

城综网系统的数据尤其是核心交易数据，是我行面向客户服务的根本。因此，这些数据是否能够正确的提供，对保证前台业务顺利开展的意义至关重大。而在全省客户服务当中，成都地区的影响面尤为突出。受现阶段不同厂家灾难备份技术的限制和我行可投入资金量的限制，考虑对成都地区的生产系统采用热备份方式，对二级分行的生产系统采用温备份方式。具体描述如下：

- 成都地区备份系统

成都地区后台生产系统由储蓄及信用卡业务处理子系统、会计及房信业务处理子系统、清分交换子系统、ATM前置机、证券业务及Call Center前置机、业务数据查询子系统构成。其中，储蓄及信用卡业务处理子系统、会计及房信业务处理子系统为关键子系统。由于非关键子系统的数据可以通过其它方式恢复，因此只对关键子系统的数据进行热备份。

储蓄及信用卡业务处理子系统、会计及房信业务处理子系统在生产端和备份端都使用了IBM RS/600系列主机，因此，采用基于该系列主机的HAGEO灾难备份技术来实现热备份。其备份原理如图所示：

- HAGEO以HACMP为基础，以磁盘变动映象表为依据，以同步或异步方式实现远程热备份；

- 远端备份系统可自动接管，也可人为干预后再接管；

- 在自动接管模式下，当生产主机出现故障后，备份启动顺序是：本地备份机远端备份机。

- 在自动接管模式下，当生产端发生灾难时，远端备份机会自动启动后台主机上应提供的资源；

- 在非自动接管模式下，当生产端发生灾难时，由于远端备份机上已经存储了灾难发生时刻的实时数据，因此在备份端应用系统齐全的前提下，通过人工干预（启动数据库、启动应用程序等），可以很快启动备份端的后台系统；

- 因此，无论在自动接管模式或非自动接管模式下，备份端主机系统都具有热备份的能力。

- 二级分行备份系统

二级分行后台生产系统由储蓄及信用卡业务处理子系统、会计及房信业务处理子系统构成，两个子系统均为关键子系统。

储蓄及信用卡业务处理子系统、会计及房信业务处理子系统在生产端和备份端都使用了HP 9000系列主机。由于没有与适用于我行现有应用系统、基于该系列的热备份软件产品，因此，采用远程恢复INFORMIX数据库零级备份加逻辑日志的方法实现温备份。其备份原理如下：

T600

生产数据零级备份

生产端

备份端

V2200

- 备份开始前，将生产端生产数据库的零级备份恢复到备份端相应备份机中，保持起始状态一致；

T600

生产端                                    备份端

连续逻辑日志

DDN/无线/…

- 备份端零级恢复完毕后，定期将生产端的连续逻辑日志传送到备份端进行滚动恢复，使备份端的数据保持在距生产端一定时间延迟周期内；

- 生产端发生灾难后，备份端存储的数据与的实际生产数据存在一定时间的差距。这些数据需要通过人工追补等方式进行补充。

- 资金清算系统

由于资金清算系统自身具有“故障恢复”功能，若本地系统发生严重故障或崩溃，数据无法恢复，可以从相临节点恢复所有交易数据。同时，该系统由总行统一推广，软件版本较为固定。因此，在该系统的灾难备份方案中，除提供主机硬软件备份，并安装应用软件和本地基本数据外，不作专门的数据备份。

- 企业内部网系统

企业内部网系统是内部管理系统，实时性要求不高，而且所有数据均可在内部追溯得到。因此，除在备份端提供必要的硬件备份外，在数据备份上，以生产端数据备份介质的异地存放为主进行，不作专门的数据备份。

。点gh Nodesn Nodes000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

#### 8.4.2 备份系统网络设备联接方案

#### 8.4.2.1 新鸿路备份中心的现有网络现状分析

一、网络设备：

新鸿路中心是原省分行的运行中心所在地,主机SP2的网卡仍然是FDDI卡,所以新鸿路采用了FDDI集线器IBM 8250,再由8250连接在Chipcom的交换机Galactica上，再通过Galactica的以太网模块与HUB相连接，HUB连接了各种前置机与路由器，路由器通过DDN或X25端口连接各营业网点与地市分行。

新鸿路中心的网络连接拓扑图如下：

SP2

IBM  8250

Galactica

HUB          HUB        HUB

前置机1     前置机n   路由器1       RtrN

运行中心搬迁后，只剩下树型图中的HUB及其以上的设备。IBM  8250 FDDI集线器现IBM公司已经停止生产,新鸿路没有冗余的备份设备,一旦该设备出现故障,则SP2的连接访问将存在严重问题。 Chipcom公司的交换机Galactica存在同样的问题。

中心的交换机或HUB在购买的当时只有10M的交换端口，现在的网络发展已经达到100M，而且技术成熟。备份用的主机使用的是HP V2200系列，使用的是10/100M自动适应网卡，如果采用现有设备，将使HP V2200的网卡降到10M使用。

二、备份中心的通讯资源分析：

(1）新鸿路仍然有64K、9.6K的X25线路各三条，有X25线路的部分网点修改配置后能连通到备份中心。在民兴大厦的顶楼的通讯设备无损坏的情况下,部分上了无线网的网点也可通过它迂回到新鸿路备份中心。但由于是点对点的通讯信道，所以无线通讯迁移需要一定量的时间。

(2)现有民兴大厦与新鸿路之间的通讯是无线2M的信道及2条128K的有线DDN,将来还可以将民兴大厦到备份中心的无线广域网带宽扩展到4M，有线DDN扩展到8条128K，带宽达到1M。

(3)新鸿路中心的电话数量较少（现在总共只有15部左右）。对于一个中心来说， 作为DDN备份的数量过少。

成都市区内有300柜台营业个网点，如果备份60%的网点（300*60%=180），如果依靠电话保证100个网点，DDN节点机保证60个网点，X25保证25个网点，则能够满足备份60%重要营业网点的通讯。所以备份中心需要100门通讯备份电话及两个90节点机。DDN节点机保证的网点依赖于电信部门的重写数据，根据省市分行两网合并的情况来看，电信的管理机制和现有的技术状况不可能完全保证重写数据正确，同样再由备份中心写回到生产中心时也可能产生错误，为此对申请电信重写数据需要慎重考虑，不在非常情况下建议不要使用。

#### 8.4.2.2 建设备份中心所需网络设备及预算

1．交换机：光纤集线器两台、以太网交换机两台。以太网交换机需要支持FDDI模块。

2．路由器：与民心大厦的路由器数量相当。75系列2台，3640 三台，2511 路由器10台。

3．DDN节点机：根据备份数量来确定选择90或更高档次的节点机。

4．无线接入：无线网点汇集后，直接指向民兴大厦。如果无线网点要指向备份中心，需要再重新指向备份中心。该工作耗费大量时间（大于48小时）。

5.X25端口：现在只有4条（64K、9.6K各两条），需要增加64K、9.6K各两条 。

6．电话备份、拨号MODEM：100门电话（清算综合网合计）。

费用概算：

综合布线：    40万

交换机：      50*2=100万

路由器：      25*3+4*10+200*2=515万

MODEM：       80*0.4=32万

无线4M设备： 120万

128K高速DDN：8*2500*12=24万（年租用费用）

合计：807万元（固定费用）+年租金24万（年租用费用）。

其中，DDN节点机的费用必须与电信部门商谈，价格待定。

#### 8.4.2.3 新建后的网络结构

网络拓扑见下图。

SP2

Catalyst 1400      catalyst 1400

Catalyst 5505      Catalyst 5505

HP V2200

前置机1  前置机2       前置机n          路由器1     R2

DDN/X25/PSTN节点机

路由器

网点1     网点2      网点n      ATM

新鸿路备份中心规划网络结构图

说明：新鸿路备份中心需要设立DDN的节点机。节点机与电信局新华分局的机房以光纤相连。在发生切换时，网络科通讯根据重点保障的网点情况，向电信部门申请重写端口数据将网点DDN重新指向新鸿路备份中心，实现重要网点的物理线路切换。

#### 8.4.2.4 网络备份的分类

系统日常的生产数据复制，要求民兴大厦与备份中心之间有4M左右的无线带宽和1M的有线带宽作为保证。

可能在多种情况下使用到备份中心的网络或备份中心与生产中心之间的高速有线、无线通道。但无能在那种情况下，需要针对备份中心的网络完成如下的日常工作：

(1)各种应急CASE情况下，需要将故障情况及时汇报处长，并联系有关的公司、电信部门。

(2)日常的交换机、路由器、电信设备等检查、维护。

(3)有关资料的准备。如：DDN、X.25、无线资料的准备等，特别是准备好在不同灾害程度情况下，需要申请电信保证的网点的节点机端口资料，与备份中心对应的节点机资料。

(4)路由器、交换机的事先配置以便在备份应急时备用。

(5)电话作为备份的重要手段，必须在下面的各种CASE下保证。

(6)备份中心与生产中心之间的无线、有线信道需要重点保证。

| 案例 | 事件描述 | 应急方案 | 上报 | 联系单位 | 可用资源 | 应急措施 | 恢复时间 | 恢复网点统计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CASE1 | 主机宕机,网络正常 | 主机切换，网络迂回 | 处长 | 系统科 | 1、现有的网络资源 | 1、修改中心局域网IP地址（包括清分motorola路由器）和中心路由 2、清算利用新鸿路X.25进行迂回 3、新鸿路局域网作相应的调整 4、建立民兴到新鸿路的路由 5、二级行只用新鸿路的卫星系统，不占用民兴到新鸿路的迂回带宽 | 4个小时 | 90％网点 |
| CASE2 | 主机、网络严重损坏 | 启用备份中心 | 处长 | 电信局公司 | 备份中心所有网络资源 | - 二级行主用卫星系 - 启用电话备份保障重要网点 - 电信局对新鸿路节点机DDN、X.25写数据 - 利用专线和备份措施恢复大部分网点 | 自行恢复 12小时 | 所有二级行 所有郊县支行 20％城区网点 |
|  |  |  |  |  |  |  | 电信局设置参数 | 城区70％网点 |
| CASE3.1 | 光纤中继故障，无线中继正常 | 主用无线中继 | 处长 | 电信局公司 | - 无线中继 - 卫星系统 - 新鸿路电话和X.25专线资源 - 无线网络 | - 电信局尽量快速的修复光纤中继 - 无线中继作为主用 - 二级行主用卫星系统 - 城区尽量使用无线网络 - 启用新鸿路电话备份进行网络迂回 | 光纤中继顺利切换到无线中继 | 所有二级行 所有郊县支行 40％的城区支行 |
|  |  |  |  |  |  |  | 启用备份措施 | 60％城区网点 |
| CASE3.2 | 光纤和无线中继均严重故障 | 主用无线网络和卫星系统，利用网络迂回 | 处长 | 电信局公司 | 1、无线网络 2、卫星系统 3、民兴和新鸿路间的4M高速通道 4、新鸿路的电话和X.25专线资源 | 1、电信局抢修光缆 2、电信局和我行共同维修无线中继 3、利用用无线备份网络（扩频和窄带无线网络） 4、二级行主用卫星系统 5、启用新鸿路电话备份，通过4M高速通道进行迂回 6、电信局变更X.25参数（事先要讨论） | 自行恢复12个小时 | 所有二级行 所有郊县支行 40％城区网点 |
|  |  |  |  |  |  |  | 电信局修改参数 | 65％城区网点 |
| CASE3.3 | 节点机全部故障 | 更换节点机，启用备份措施，进行网络迂回 | 处长 | 电信局公司 | 1、无线网络 2、卫星网络 3、民兴和新鸿路的电话备份 4、民兴和新鸿路间的4M高速通道 5、专线（DDN、X.25）资源 6、新鸿路节点机 | 1、协助电信局进行节点机故障的诊断和更换 2、利用用无线备份网络（扩频和窄带无线网络） 3、二级行主用卫星系统 4、启用民兴的电话备份保障重要网点 5、启用新鸿路的电话备份，通过4M高速通道进行迂回 6、电信局变更X.25参数（事先要讨论） 7、电信局改对新鸿路节点机进行参数设置（节点机在很长时间内都没恢复） | 自行恢复12小时 | 所有二级行 所有郊县支行 45％城区网点 |
|  |  |  |  |  |  |  | 电信局修改参数 | 80~90％城区网点（不包括ATM网点） |
| CASE3.4 | 节点机部分故障 | 更换节点机，启用备份措施，进行网络迂回 | 处长 | 电信局公司 | 1、无线网络 2、卫星网络 3、民兴和新鸿路的电话备份 4、民兴和新鸿路间的4M高速通道 5、新鸿路节点机 | 1、协助电信局进行节点机故障的诊断和更换 2、利用用无线备份网络（扩频和窄带无线网络） 3、二级行主用卫星系统 4、启用民兴的电话备份保障重要网点 5、启用新鸿路的电话备份，通过4M高速通道进行迂回 | 12小时（不涉及电信局修改参数部分） | 所有二级行 所有郊县支行 90％城区网点 |
| CASE3.5 | 网络设备全部故障 | 调用备用设备 | 处长 | 公司 | 1、机房现有备份设备 2、库房备用设备 3、新鸿路备份中心设备 4、公司备件 | - 准备所有网络设备的最新配置备份文件 - 各方调集所有所需设备 - 分类别、分人进行网络设备的恢复运行 - 网络设备分硬件、软件、配置等方面进行维修 | 12个小时 | 90％城区网点 |
| CASE3.6 | 网络设备部分故障 | 调用备用设备 | 处长 | 公司 | 1、机房现有备份设备 2、库房备用设备 | - 与设备供应商联系，要求技术支持。 2、查找故障原因，确定恢复方法（本地直接恢复或更换备用设备） - 恢复设备正常工作。 | 4个小时 | 95％网点 |

#### 8.4.2.5 案例分析

详细的案例分析如下，CASE号与上表对应。

CASE1:

所有的网点与民兴大厦连通，综合网主机切换到新鸿路备份中心。

(1)市内网点的迂回：

现在的中心局域网内采用的是静态与动态路由相结合的方式。静态路由使用在ATM以DDN通讯的cisco 3640路由器及Motorola 路由器上，其余的CISCO路由器之间使用EIGRP动态路由。一旦发生切换，网点不可能修改路由，同时考虑切换后的修改，所以只能在中心修改IP地址及路由。修改的内容：

A：小型机断开连接或修改IP地址，使之不在98网段上。

B：局域网内的EO口修改IP地址，使之不在98网段上，同时修改动态路由网段（network 98.0.0.0），清出路由(clear ip route *)。

C：修改ATM以DDN互连网点的路由。

D：确认新鸿路与民兴大厦之间的信道是否以multilink PPP方式连通，双方的路由器软件版本在11.3或以上。（这步是切换之前必须先做好的工作）

E：在与新鸿路连接的路由器上增加到新鸿路备份中心路由。

F：在新鸿路备份中心的路由器上增加民兴大厦的路由。

G：前置机修改IP，与修改后的路由器在一个网段；并增加到新鸿路备份中心的路由。网关是与新鸿路直连的路由器。

H：新鸿路主机增加到网点的路由，使用缺省路由，网关是与民兴大厦直连的路由器E0口的IP地址。

日常工作中，民兴大厦与备份中心之间的通道用作数据复制使用。

(2)二级行综合网连接迂回：

A：修改Motorola路由器EO口地址，与修改后的CISCO路由器在同一网段。

B：在Motorola路由器增加到备份中心的路由。网关是与新鸿路直连的路由器E0口的IP地址。

C：在备份中心的清分主机上增加到二级行的路由，网关是与民兴大厦直连的路由器E0口的IP地址。

(3)清算的迂回

A：利用清算系统的软件功能实现迂回。

B：利用新鸿路的X25端口进行迂回。

这类情况的网络切换花费的时间将耗时180分钟。

CASE2:

机房遇到较大灾害，主机、网络通信均不能正常工作，主机、网络需要切换到备份中心。

由于新鸿路备份中心的通讯设备及电信部门提供的带宽等原因，不能保证所有网点的连通。即使建立了DDN节点机，保证连通的网点也只在100个左右，加上有X25的网点，也只能保证30%网点的通讯。

网点通讯情况分析（按照上述要求配置设备）：

① X25网点（包含使用X25的ATM点）保证35个营业网点、25个ATM网点。

② DDN请电信部门保证部分重要网点（保证全部地区行、城区县支行及市内的60个重要网点）

③电话保证60个网点的通讯。

成都市区内可恢复的营业网点、ATM数量在170个左右，同时保证所有的地区行、城区县支行的交易。同时保证所有的清算交易。

因此，必须事先规划在这种情况下保证那些网点（这些网点需要考察它的业务重要性与网络通信的可能性，两者结合选定网点），一旦有该情况发生，及时与电信部门联系，请电信部门重写数据，将网点的DDN端口重新指向备份中心。

同时请电信、有关公司尽快修复民兴大厦的节点机。在小型机及网络通信正常情况下，请电信部门再将DDN数据恢复，将通讯切换回民兴大厦。

这样的切换影响的范围大、切换时间长，对社会的影响很大。对市内及郊县的网点要分门别类的加以区分，选择备份切换时重点保证的网点，并将相关路由器、交换机的配置作好，切换时加强领导与协调工作，这样才可能保证重要网点的通讯切换。

CASE 3

一、电信局与民兴大厦之间的光纤线路长时间中断,无线备份可正常工作

(1)无线中继备份带宽有12M或更高

基本情况：当从民兴到电信分局的无线中继带宽达到12M时，整个中继可以满足所有二级行、郊县支行和70%的城区网点、ATM的数据传输需求和100门电话的语音传输需求。再加上一些同城的无线备份做保证，可使整个业务不受大的影响。

应急操作：

A、与电信局联系，协调光纤主干的尽快恢复。

B、将所有安装有无线备份的网点把无线线路切换为主用，以节省中继带宽。

C、根据事先确定的方案，除100门重点保障电话外，由民兴模块局切断其余电话的出口，以节省中继带宽。

D、如还出现中继带宽拥塞的情况，按事先确定的顺序逐步关闭非重点的储蓄网点以保证主要网点和业务的正常运行。

恢复操作：在光纤恢复后，首先恢复营业网点的正常营业；其次恢复分局内电话的畅通；最后再将一部分网点由无线切换为有线形式。

（2）、无线中继备份带宽有4M

基本情况：如从民兴到电信分局的无线中继带宽只有4M时，中继只能满足部分数据传输需求。整个业务会受到一些影响。

应急操作：

A、与电信局联系，协调光纤主干或无线中继备份的尽快恢复。

B、为节省中继带宽，二级行到省分行的通讯线路全使用卫星备份线路。因其带宽仅有64K，为确保生产，像企业网等管理网只有暂停或限制使用。

C、将所有安装有无线备份的网点把无线线路切换为主用，以节省中继带宽。

D、根据事先确定的方案，除100门重点保障电话外，由民兴模块局切断其余电话的出口，以节省中继带宽。

E、将部分网点和郊县支行通过电话拨号、X25迂回的方式通过备份中心与主机通讯。

F、按事先确定的顺序逐步关闭非重点的储蓄网点以保证主要网点和业务的正常运行。

恢复操作：在中继恢复后，首先恢复城区网点的正常营业；其次，恢复各二级行至主用线路，恢复企业网等非生产网；然后，恢复楼内电话的正常使用；最后将一部分网点由无线切换为有线形式。

二、电信局与民兴大厦之间的光纤线路长时间中断，且无线中继备份线路几乎在同一时间也中断。

出现的后果：导致利用专线通信的城区网点停止营业;民兴电话备份措施将失效;二级行卫星信道通讯负载迅速增加，甚至发生拥塞致使不能正常通讯

可能利用的资源：

(1)民兴与新鸿路机房的4M无线E1通道

(2)新鸿路的电话资源和专线资源（特别是X.25资源）

(3)二级行的卫星通讯

(4)无线备份网络，包括扩频无线网和800M窄带无线网

通信应急措施

原则：统一领导，统一调度，协调配合，做到处乱不惊，有条不紊。充分利用现有资源，网络结构不做实质性和大的改动，确保重点保障的网点和其余大部分网点在最短时间内分批恢复营业。

应急工作的整体步骤：

(1)上报领导，联系相关部门、单位和公司支持

(2)分工合作，各施其则，并行处理

- 电信局抢修光缆

- 电信局和我行共同抢修无线中继设施

- 网络内部的恢复工作（以下单独讨论）

内部网络的恢复工作

1）主用无线备份网络（市区内无线备份和二级行的卫星备份）

情况估计分析：城区现已有无线扩频网点22个，即将新增网点60个，无线800M窄带网点8个，共90个，能使城区重要网点在较短的时间内恢复；15个二级行拥有卫星备份措施，能够在较短的时间内保障这些二级行的通讯正常，切换速度较快，业务影响不会太大。启用无线备份网络的可操作性强。

实施步骤：

- 通知城区支行科技科和二级行科技处

- 准备好各种资料

- 下属科技部门负责有线与无线的切换

- 中心机房配合网点建立无线链路，修改路由

2）启用新鸿路的拨号备份措施

情况估计分析：网点拨号至新鸿路，利用新鸿路的80部电话和拨号路由器，采用迂回实现与民兴的通讯。大部分工作是网点有关的拨号参数要改变，其恢复时间较长，但可操作性较强

步骤：

A、城区科技科负责修改网点前台机拨号程序的参数,启用电话备份

B、新鸿路拨号路由器添加到民兴的路由，监督和配合网点拨号链路的建立

C、支行科技科把城区和郊县路由器拨号端口调整到指向新鸿路的端口(端口拨号参数早已设置好)，使用电话拨号备份与新鸿路建立连接，从而迂回到民兴达到恢复营业的目的

3）电信局变更X.25 端口参数

情况估计分析：

使有X.25的网点通过到新鸿路迂回到民兴，同时也可恢复一定数量采用X.25的ATM网点，其恢复时间很大程度上取决于电信局的的反映和实施速度，可操作性较强。

步骤：

A、向电信局提交要修改的X.25参数(关于修改参数的事应在之前与电信局协商好)，包括原ATM、综合网、清算所用的X.25。

B、修改民兴和新鸿路相关路由器的路由

C、有x.25的网点建立起连接并正常营业后，可留出一部分电话让其它一些储蓄网点恢复营业。

修复情况及其响应

有线没恢复，无线恢复：首先恢复重要保障网点的专线通讯状况，一部分网点仍然使用迂回办法进行营业。

有线恢复，无线没有恢复：情况与第1种相似

三、节点机全部故障

当中心机房所有节点机出现故障，且无法迅速恢复使用，将造成全省所有与中心机房通过租用电信部门的有线信道连接的网点（包括成都市区内所有ATM）、备份中心无法正常工作。此时，仍能保证网点正常工作的有：成都市区内的部分具备无线备份的网点；所有二级行运行中心将通过卫星备份线路保持与中心机房的连接。综上所述，对于中心机房的全部节点机故障，各二级分行、备份中心、成都市区内部分网点将通过本身的备份无线通道迅速恢复正常工作，可能造成严重不良影响的是成都市（包括各郊县）的大部分网点和全省清算网点。

针对这种情况，我们将采取如下应急措施：

1）尽快与电信部门和有关公司取得联系，对故障设备进行相应的维修和替换；

2）对于具备无线备份线路的各网点将迅速启用相应的无线备份线路；

3）对于没有无线备份的网点将通过拨号备份直接与中心机房恢复连接；采取这种方式，整个恢复速度快，影响面小，但无法保证所有网点都能恢复工作；

4）采用各网点具备的X.25和拨号备份资源直接映射和拨号到新鸿路备份中心，再通过生产中心和备份中心之间的无线备份线路进行迂回。这种方式建议当节点机故障在短时间内无法恢复时，对措施3）中剩余的网点进行通信恢复（包括所有全省所有清算网点）。

5）如果短时间内节点机不能恢复正常，经有关领导同意我们将采取通过电信部门改写数据，将各网点的DDN线路对端从民兴大厦改至新鸿路备份中心，然后从新鸿路备份中心通过无线通道迂回至中心机房。采取这种方式，需涉及电信部门，整个DDN数据的改写完全依靠电信部门，整个改写过程中的效率和准确率都无法保证，优点是能恢复所有无法正常工作的网点的通信。

四、节点机部分故障

当中心机房部分节点机出现故障，且无法迅速恢复使用，将造成全省部分与中心机房通过租用电信部门的有线信道连接的网点（包括成都市区内所有ATM）、备份中心无法正常工作。

针对此情况，我们将采取以下应急措施：

1）快速判断故障原因，对于部分模块或电源故障，将迅速更换相应备份设备；

2）尽快与电信部门和有关公司取得联系，对故障设备进行相应的维修和替换；

3）对于存在无线备份线路的网点，可及时使用备份的无线线路；

4）对于没有无线备份的网点将通过拨号备份直接与中心机房恢复连接。

5）对于具备有X.25和拨号备份资源的网点，可直接映射和拨号到新鸿路备份中心，再通过生产中心和备份中心之间的无线备份线路进行迂回。（包括所有全省所有清算网点）。

五、中心网络设备大面积或全部故障

定义：中心交换机、路由器等网络设备大面积和全部故障

出现的后果：网点与主机间无法通讯,所有交易将中断。

应急措施：

- 准备好所有设备的配置备份盘

- 调用备用设备进行恢复

- 调用新鸿路设备进行恢复

- 有问题的设备经解决后也可充当备份设备的作用

六、中心网络设备部分故障

基本情况：网络设备出现故障可能是由多方面引起的，其影响也因所处的位置不同而有所差异。恢复办法也因故障原因而有所不同。

应急操作：

A、与设备供应商联系，要求技术支持。

B、查找故障原因，确定恢复方法（本地直接恢复或更换备用设备）。详见《网络应急方案》。

C、恢复设备正常工作。

#### 8.4.3 备份中心办公及运行场所说明

（见设备科有关资料）

### 8.5 备份中心日常工作

#### 8.5.1 备份中心组织结构

（一）灾难备份中心的组织机构如图8.1

备份中心主任

运行监控科

系统维护技术科

设备维护技术科

图8.1  备份中心组织机构图

备份中心由于工作的内容与工作的性质，自然是科技处工作的一部分。它可以是科技处的一个科，也可以是科技处下一个副处级单位。

备份中心主任：负责备份中心的综合管理工作，在科技处的统一安排下，带领备份中心的全体工作人员，维持备份系统的安全运行。备份中心主任可设一人；

运行监控科：对备份系统的所有设备进行定时检查，对冷备份数据进行及时的恢复，监控检查实时备份数据的正确。这些工作的关键是记录与24小时不间断。运行监控科科可设人员4人，3人倒班，一人机动。

系统维护技术科：负责备份系统的安装调试，开发备份系统管理软件，对运行监控科发现的运行错误进行及时排除。系统维护技术科可设技术员3人。

设备维护技术科：负责备份系统所有硬件设备（PC机、UPS电源、通讯设备、发电机等）的保养和维修。设备维护技术科可设技术员2人。

（二）备份中心人员需求

从前面分析得出，备份中心应配置工作人员10人。

（三）备份中心其他需求

因为备份中心所在地新鸿路与科技处和民兴大厦运行中心相距较远，而备份中心与科技处之间的工作联系比较频繁，如备份数据介质的传送，到民兴大厦开会等，所以，应确定专用工作交通车一部。随着备份中心工作的全面开展及建设阶段众多工作的开展，为方便在星期六、七和节假日期间的工作联系，应安排移动电话3部。

#### 8.5.2 日常工作内容

备份中心日常工作的内容有：

- 备份中心备份系统运行所涉及的设备（主机、通讯设备、PC前置机、打印机及预留电话等）都通电启动，保持运行状态；

- 将生产运行系统日终处理作的INFORMIX数据库0级备份（包括城市综合网系统与汇划清算系统）磁带，用交通工具在上午9：00钟前，运送到新鸿路备份中心；并及时恢复到备份中心备份系统的主机里；

- 安排人员每天对各种设备的运行状态进行检查，并作好记录。如果有辅助工具，则使用工具进行检查；如果有关键数据实时备份监测管理程序，则安排人员进行定时监测检查记录；

- 进行备份系统辅助管理软件工具的研究与开发，对备份中心的硬件设备及软件错误进行维修和排错。

### 8.6 系统恢复过程与恢复时间分析

a)系统恢复决策与准备过程

一旦灾难发生需进行灾难恢复，首先应报本行领导与上级主管部门以及所属灾难备份中心。此过程预计所花时间约1小时。

b)相关人员奔赴备份中心、备份中心做好相应准备

生产运行中心人员携带有关工作资料与印章乘坐交通工具赶赴备份中心所在地—新鸿路，同时新鸿路备份中心按计划做好各种准备工作，此过程所花时间,大约1小时。

c)网点切换

重要业务网点进行网络切换与备份中心建立通信连接，此过程可以与上一步同时进行。切换网点时间预计约3小时；

d)恢复大量业务数据

从备份介质恢复大量业务数据，时间花费预计约4小时。但此过程我们将作为备份中心日常工作定期来作，因此正常情况下不会花费时间；

e)孤立数据恢复

·若数据备份采用的是关键数据备份实时方式，通过人工追帐恢复少量孤立数据方式，则约花费1小时。

·若通过流水批量追帐恢复孤立数据，此过程所花时间约3小时;

·若通过人工追帐方式，进行孤立数据恢复，则约花费5小时。

f)数据完整性、一致性检查

通过系统相关功能或手工方式，进行数据一致性检查，在前台网点开始对外营业前，使用各种软件检查工具对当天发生的交易数据进行统计检查，务必将由于灾难发生生产运行系统毁坏期间丢失的数据查找出来，如果找不到，也应统计出什么网点丢失多少数据。此过程所花时间约1小时。

g)批准正式启用灾难备份系统

灾难备份中心准备就绪后，等待有关领导批准、确认，灾难备份中心即可接替被备份分行生产中心继续运行。此过程所花时间约1小时。

整个恢复过程所花时间：约8～15小时。

## 9、备份中心建设项目管理

灾难备份中心建设是一个系统工程，灾难备份项目的设计与实施必须进行预先规划和过程管理。

### 9.1 灾难备份项目方案的设计要求

灾难备份项目方案设计报告应包括以下内容：

（１）应用系统现状综述

主要是分析应用系统数据处理与存储方式，所使用的各种资源如主机机型、操作系统、数据库和应用系统版本号、磁带机型号、打印机类型等，数据备份格式，局域网、城域网、广域网拓扑结构、通讯端口、通讯介质等，系统环境配置参数，各种业务业务量分析、实时性要求，联机磁盘容量等。现这个工作基本完成。

（2）灾难恢复技术分析

对采用的恢复技术从工作原理、工作方式、数据完整性、孤立数据多少、网络带宽需求、系统资源需求、故障恢复功能、恢复速度、是否要求对称、对系统的性能影响、是否能一备多、客户化复杂程度、易管理性、成本费用等方面进行具体分析。本次规划将进行这项工作。

（４）应用软件开发需求分析

对应用软件系统能否满足灾难恢复的要求作出具体分析，若需进行再次开发，应对其具体开发方案、费用等作出详细说明。

（５）网络设计方案

包括数据备份线路及网络设备，网点线路备份方案等。

（６）恢复的主要过程及采用的策略

恢复过程主要包括主机系统恢复、网络切换、孤立数据恢复、应用重启等方面。

主机系统恢复：包括备份中心系统和应用环境的配置方法和过程，各种业务系统的恢复顺序、数据一致性与完整性检查方法以及回切到原运行中心的恢复过程。

网络切换：对各种类型的网点提出相应的网络切换策略，并应对操作难易度、切换过程等作出具体描述。

孤立数据恢复：对灾难发生造成的孤立数据的恢复方法和过程作出具体说明。

应用重启：分析应用重启过程，包括网点的通知、各类人员的工作流程等。

（７）所需资金预算

对建立备份中心所需要的基础设施如机房、电源设备、专用空调、保安系统、通信线路、计算机设备、网络设备、其它设备、人员费用及其它费用作出详细预算。

### 9.2 灾难备份项目实施

灾难备份项目经批准后，就可精心组织，进行各方面的实施准备工作，一旦条件成熟可进行具体实施。实施工作包括以下任务：

·备份中心的建设；

·通讯网络建设；

·设备安装调试；

·应用软件开发；

·工作人员的招聘与技术培训；

·规章制度的制订；

·灾难恢复计划的开发。

### 9.3 灾难恢复计划的测试、试运行和维护

通过测试、试运行可检验灾难恢复系统功能是否达到设计要求。测试和模拟试运行可以检验灾难恢复计划文档资料的完整性，恢复策略的正确性，可以提高工作人员的操作熟练程度。应选择适当的灾难恢复计划测试策略。通过测试可以提高灾难恢复计划的质量，改进灾难恢复过程，可以使各部门配合井然有序，同时由于应用系统环境如系统环境、网络配置、应用系统恢复的优先级不断变化，灾难恢复计划也应随之进行修改。

### 9.4 灾难备份项目的验收与投产

备份系统建成和完成目标系统的相应测试后，应向上级部门提出申请进行验收。

系统验收主要针对以下几方面进行：

·系统是否达到了设计目标；

·恢复计划文档资料是否齐全且内容详实；

·恢复过程是否科学、有效；

·管理机构设置是否合理，规章制度是否健全等；

待上级部门验收合格并经行领导同意后，系统即可投入正式运行。

## 10、参考资料

- 《中国建设银行计算机应用系统灾难备份总体规划》

- 《建设银行四川省分行灾难备份需求说明》